Megrendelés

gázérzékelő készülék üzembe helyezésére

# MEGRENDELŐ

Neve:……………………………………………………………………	           Tel.:…..................................................

Címe: …………………….…………………………………………….            Fax: ………………………….…….…....

Levelezési címe:……………………………………………………….          Adószáma: ……………………………..

Kapcsolattartó neve:……..…………………………………………..           Tel::…..…………………………………..

E-mail: ……………………………………

ezúton kéri az alábbiakban részletezett készülék(ek) üzembe helyezését.

AZ ÜZEMBE HELYEZÉS

Tervezett időpontja: ………………….………..……………

Létesítmény neve:………….…………………………………….  címe: ………...………………………….……...........

Készülék(ek) típusa, távadók típusjele ( db):………………………….……………………………………..………..

Gyártási szám(ok): ……………………..……………….	Érzékelendő anyag: …………………….…….…………

KAPCSOLATTARTÓ, MŰSZAKI REFERENS A HELYSZÍNEN:

Neve:……………………………………………………      Tel.:………………..………………….…,

elérhetősége:………………………………………….      Fax:…..……………………………………

Nyilatkozat az üzembe helyezés feltételeinek meglétéről:

- A készülék(ek), távadó(k) és egyéb részegységek a műszerkönyv telepítési utasításának megfelelően felszerelésre került(ek).

Igen - Nem

- A távadó(k), és készülék(ek) kábelezése …………………….……………… típusú

kábellel, a műszerkönyv telepítési utasításának megfelelően megtörtént

A kábelek egyértelműen azonosítottak.						 Igen - Nem

- A készülék(ek) hálózati tápellátása biztosított, a betápkábel kiépítése megtörtént.

Igen - Nem

- A munkaterületre történő bejutás, illetve a  készülékekhez  való hozzáférés biztosított.

Igen - Nem

- A jelzési szintekhez tartozó beavatkozás vezérlési hálózat kiépítésre került.

(Nem feltétele az üzembe helyezésnek, de meglétük javasolt.)		           Igen – Nem

A Megrendelő kijelenti, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Az 1.-4. pontokban részletezett feltételek nem teljesülése esetén a készülék(ek) nem helyezhető(ek) üzembe. A Megrendelő, vagy aláírási joggal rendelkező megbízottja a helyszíni jegyzőkönyvben rögzített  esetleges hibák, hiányosságok tényszerűségét aláírásával elismeri. A Megrendelő, vagy Alvállalkozója  hibájából meghiúsult üzembe helyezés költségeit (várakozási idő és a kiszállás díja), a Megrendelő megtéríti. A jegyzőkönyvben rögzített hiányosságok pótlása, és az esetleges hibák kijavítása után az üzembe helyezés új megrendeléssel kezdeményezhető.

20... ………… ……

…………………..……………………

aláírás			      	             bélyegző helye

Kérjük, hogy az olvashatóan kitöltött, aláírt és lebélyegzett megrendelését juttassa el E-mailben, a gazszerviz@muszerautomatika.hu, vagy faxon a

06-23-365-837 számra. Telefon: 06-23-416-761.

Az üzembe helyezési időpont pontos egyeztetése érdekében, munkatársunk felveszi Önökkel a kapcsolatot.